| 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:石家庄市污泥集中处置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 工 程 | 估 算 价 值 (万 元) |  |  |  |  | 技 术 经 济 指 标 |  |  | 备注 |
|  | 和 | 建筑 | 设备购置费 | 安装 | 其他 | 合计 | 单 | 数 | 土建 |  |
| 号 | 费 用 名 称 | 工程 |  | 工程 | 费用 |  | 位 | 量 | 指标 |  |
| 一 | 第一部分工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建筑物 | 数量*土建指标 |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 建筑厂房按建筑面积测算投资，按3750元/平米计算，单层超过10m，按5000元/平米计算。 |
| 1.2 | 地上池体 | 数量*土建指标 |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 地下接料坑/池体、地上池体，以构筑物池体池内净体积计，地下按单价1350元/立方米计算，地上按1000元/立方米计算。 |
| 1.3 | 地下池体 | 数量*土建指标 |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  |  |
| 1.4 | 厂区总图（绿化道路等）、厂区总图管道等 | 自行报价 |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  |  |
| 2 | 设备费 |  | 设备费 | 设备费*15% |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 需根据设备配置情况报价 |
| 3 | 厂内变电站改造 |  |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 运行功率大于4000kW时，涉及到厂内变电站改造，暂估价1200万元 |
| 4 | 拆改及迁建（包括建构筑物和管道） | 500.00 |  | 100.00 |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 拆除原有构筑物-沼气柜760㎡，拆除原有构筑物-污泥浓缩混合池1200㎡，拆除原有建筑物出水水质分析间27㎡，约800m管线和现状除臭设备移位 |
| 5 | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按占地面积，间距1.2m一根，一根550元 |
| 6 | 基坑支护 | 数量*土建指标 |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 地下池体深度超过5m时，需考虑支护费用，以池体周长计，按单价25000元/米计算 |
| 7 | 电源外线 | 160.00 |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 暂估 |
| 8 | 热源厂外管网 |  |  |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  | 采用蒸汽热源时，热源外网投资暂估价200万元。 采用热水热源时，外网投资暂估价400万元。 |
| 9 | 工器具购置费 |  | 上述设备购置费合计*1% |  |  | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用 |  |  |  |  |
|  | 第一部分费用合计 | 本列上述费用之和 | 本列上述费用之和 | 本列上述费用之和 | 本列上述费用之和 | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用（记为A） |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 第一部分费用合计行，合计列所示费用的15% | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用（记为B） |  |  |  |  |
| 四 | 基本预备费 |  |  |  | （A+B）*8% | 本行建筑工程+设备购置费+安装工程+其他费用(记为C) |  |  |  |  |
| 五 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 按工程投资总计行，合计列费用的80%贷款，贷款利率4.9%，建设期1年，公式=F*80%/2*4.9% | （记为D） |  |  |  |  |
| 六 | 铺底流动资金 |  |  |  | 成本估算基础数据表年经营成本合计30%/4 | （记为E） |  |  |  |  |
| 七 | 工程投资总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 记为F，F=A+B+C+D+E |  |  |  |  |

| 成本估算基础数据表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 单价（元） | 本方案 |  | 备注 |
|  |  |  | 或费率% | 数量（每年） | 合价（万元） |  |
| 1 | 燃料及动力费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电费 | 度 | 0.60 |  | 单价*数量 |  |
| 1.2 | 天然气 | 元/Nm3 | 2.50 |  | 单价*数量 |  |
| 1.3 | 蒸汽费用 | 元/t | 196.00 |  | 单价*数量 | 2.5km外蒸汽参数为1.3Mpa,约350℃ |
| 1.4 | 热水费用 | 元/GJ | 65.33 |  | 单价*数量 | 可根据实际需要提供不同温度的热水，热水温度最高110℃，热水量800~1000m3/h。 |
| 1.5 | 其他需要能源 |  |  |  | 单价*数量 |  |
| 2 | 药剂费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PAM | 元/t | 30000 | 年用量 | 药剂单价*年用量 | 药剂根据实际使用药剂品种提供消耗数据，若采用专有药剂，需承诺单价 |
|  | PAC | 元/t | 6500 | 年用量 | 药剂单价*年用量 |  |
|  | 次氯酸钠（10%） | 元/t | 1000 | 年用量 | 药剂单价*年用量 |  |
|  | 硫酸（98%） | 元/t | 1000 | 年用量 | 药剂单价*年用量 |  |
|  | NaOH（30%） | 元/t | 1500 | 年用量 | 药剂单价*年用量 |  |
| 2.2 | 滤布 |  |  |  | 如需要自行考虑每年费用 | 对于采用板框设备的工艺方案，在成本测算时需额外计算滤板、滤布、膜片的更换成本，明确更换频次，更一次的费用（需体现单个滤板、滤布、膜片的价格，总体数量），最后折算到每年费用。 |
| 2.3 | 膜片 |  |  |  | 如需要自行考虑每年费用 |  |
| 2.4 | 滤板 |  |  |  | 如需要自行考虑每年费用 |  |
| 2.5 | 污水处理费 | 万元 |  |  | 如需要自行考虑每年费用 |  |
| 3 | 污泥处置费（去电厂） | 吨 | 40 |  | 单价*数量 | 按裕华热电厂接收含水率30%污泥 |
| 4 | 污泥输送费（去电厂） | 吨 | 18.50 |  | 单价*数量 | 按裕华热电厂接收含水率30%污泥 |
| 5 | 方案需另外考虑的污泥输运费 | 吨 | 单价计算详见文本说明 |  | 单价*数量 | 若另有接收单位，运费按1.7元/t.km测算，（污泥处置费按40元/t测算，具体可由后续对接最终确定） |
| 6 | 人员工资福利费 | 万元 | 10.0 | 20.0 | 200.00 |  |
| 7 | 折旧费 |  | 3.31% | A+B+C+D | (A+B+C+D)*3.31% |  |
| 8 | 修理费 |  | 2.00% | A+B+C | (A+B+C+D)*2% |  |
| 9 | 其他费用 |  | 8.00% | 成本估算基础数据表中1+2+3+4+5+6+7+8 | （成本估算基础数据表中1+2+3+4+5+6+7+8）*8% |  |
| 10 | 财务费用 |  |  |  | 建设期利息*70% |  |
| 11 | 年总成本合计 | 万元 |  |  | 成本估算基础数据表中1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 |  |
| 12 | 年经营成本合计 | 万元 |  |  | 成本估算基础数据表中1+2+3+4+5+6+8+9 |  |
| 13 | 年处理规模 | 万吨 |  |  | 25.55 |  |
| 14 | 单位生产成本 | 元／吨 |  |  | 成本估算基础数据表中(11/13) |  |
| 14 | 单位经营成本 | 元／吨 |  |  | 成本估算基础数据表中(12/13) |  |